**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

Enero 2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| **Ítem** | **Tipo** | **Nombre** | **volumen** | **cantidad** | **Estado** | | **Nombre responsable** | **Ubicación** | **Fecha de**  **Ingreso** | **N° Factura / Guía** | **Procedencia** | **Fecha de baja** |  | | **Observaciones** |
| 1 | Vidrio | Probetas | 1000 | 1 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | 100 | 9 + 4 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | | 1 baja. |
|  |  |  | 50 | 5 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | | 2 donadas por alumnas año 2022 |
|  |  |  | 10 | 3 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub - General |  |  | |  |
|  |  | Matraz de aforo | 250 | 7 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | |  |
|  |  |  | 100 | 2 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Matraz Erlenmeyer | 500 | 4 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | |  |
|  |  |  | 250 | 14 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | 200 | 1 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | |  |
|  |  |  | 100 | 3 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | |  |
|  |  | Matraz de Balón | 1000 | 1 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | 500 | 6 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | 250 | 6 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Tubos de ensayo estándar | s/dato | 81+ 200 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | | 8 bajas |
|  |  | Vasos Graduados | 250 | 40 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | 50 | 60 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General |  |  | | 9 incorporados de cajas nuevas |
|  |  |  | 100 | 56 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub- General | Dic 2017 |  | |  |
|  |  | Placas petri |  | 12 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub-General |  |  | |  |
|  |  | Vidrio Reloj |  | 17 | operativo | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 |  | Sub-General |  |  | |  |
|  |  | Agitadores de vidrio |  | 18 | operativo, con detalles | | Paola G. | **Lab. Cs.** | 2014 + 2017 |  | Sub-General | Dic 2017 |  | | 14 largos 7 cortos |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Material de Vidrio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 1 | Vidrio | Tubos en U  Tubos varios |  | 37  15 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Embudos |  | 10 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Portaobjetos |  | 43 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Embudo de decantación | Grande | 1 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | Mediano | 1 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  |  | Pequeño | 1 | No operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Termómetro 100ºC |  | 23 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Mecheros |  | 8 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | | Comprar mechas para mecheros de alcohol de 15 CM o más |
|  |  |  |  | 12 | No operativos | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Tubo destilación |  | 2 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Pipetas aforadas | 1 ml | 27 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  |  | 5 ml | 30 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  |  | 10 ml | 23 | operativo | | Paola G. | Lab. Cs. | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Lupas pequeñas |  | 12 | operativas | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Lupas grandes |  | 11 | operativas | | Paola G. | Lab. Cs. | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Otros Materiales**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 2 | Otros materiales | Huincha métrica |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Gradillas plásticas |  | 6+ 4 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014+ 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Gradilla madera |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Brújula |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub-General |  |  | | 6 en sala temática ciencias |
|  |  | Soporte universal nuevos |  | 7 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Soporte universal viejos |  | 2 |  | | Paola G. | Laboratorio | Indeterm. |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Rejilla de asbesto  usadas |  | 19 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | Indeterm. |  | Sub-General |  |  | |  |
|  |  | Rejilla de asbesto |  | 7 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Pinzas madera |  | 11 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub-General |  |  | | 8 aporte SEP |
|  |  | Brújula |  | 1 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Muestras microscópicas  Caja amarilla |  | 8 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub-General |  |  | | Desaparecida |
|  |  | Muestras microscópicas caja gris |  | 7 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Muestras microscópicas caja azul |  | 16 | operativas | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Trípodes |  | 7 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub-General |  |  | |  |
|  |  | Hisopos |  | 4 + 5 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 + 2017 |  | Sub- General + SEP |  |  | |  |
|  |  | Dinamómetros |  | 6 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Barómetros |  | 8 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Balanza digital |  | 1 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Morteros cerámica |  | 7 | operativos | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  | 1 baja por rotura | |  |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Material Electrónico:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 3 | Manual | Microscopio monocular antiguo |  | 3 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | No determinada |  | Sub- General |  |  | | Su uso depende del uso de lámparas |
| 3 | Electrónico | Microscopio  monocular |  | 1 | No operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Microscopio  Monocular  CON MALETIN |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2010 |  | Sub- General |  | Falta reparar lampara | | Necesita recambio de lampara o ampolleta para 2025 |
|  |  | Microscopio  binocular |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Lupa electrónica |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Juegos de microscopio |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Balanzas manuales |  | 3 |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Cámara para microscopio |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Hervidor  eléctrico |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Data show |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Computador de escritorio |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Parlantes |  | 1 par | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | | Parlantes combiados |
|  |  | Tester Multimeter |  | 1 par | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Cronómetro |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |
|  | Otros | Mesones |  | 6 | operativo | | Paola G. | Laboratorio |  |  | Sub –general |  |  | |  |
|  |  | Sillas con respaldo color verde |  | 40 | operativo | | Paola G. | Laboratorio |  |  | Sub –general |  |  | |  |
|  |  | Silla profesor |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio |  |  | Sub –general |  |  | |  |
|  |  | Computador de escritorio |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | SEP |  |  | |  |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Material en gabinetes con llave:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen  o masa | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 4 | Reactivos | Agua oxigenada | 1 lt | 3 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general | Dic 2017 |  | | 2 baja |
|  |  | Povidona yodada | 50ml | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Sulfato ferroso | 1 kg. + muestra vieja 100 grs | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Glucosa anhidra | 1 kg + 250 | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Permanganato de potasio | 250 grs. + 100 | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Cloruro de calcio | 1 kg. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Metanol | 1 lt | ¾ botella |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Almidón de maíz | 500 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | | Gastado 500 grs. |
|  |  | Zinc en granallas | 100 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Clorato de potasio | 100 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Cobre metálico polvo | 100 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Estaño metálico | 50 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Nitrato de plata | 75 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Azul de metileno | 100 ml. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Yoduro de potasio | 100 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Cloruro de mercurio II | 100 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Hidróxido de sodio | 1 kg. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Formalina | 1 lt. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Algodón | 500 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Ácido sulfúrico | 1 lt. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Amoniaco botella plástica | 1 lt. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Amoniaco botella vidrio | 1 lt. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |
|  |  | Ácido nítrico botella plástico | 1 lt. | 1 | Operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- general |  |  | |  |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Material en gabinetes con llave:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2024 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen  o masa | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
|  |  | Botella de vidrio con sustancia desconocida | 1 lt. | 3 | No operativo | |  | Gabinete | 2014 |  |  |  |  | |  |
| 4 | Reactivos | Ácido nítrico | 1 lt. + 100ml. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Ácido clorhídrico | 1 lt. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Ácido sulfúrico | 1 lt. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Sulfato ferroso | 100 grs. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Fenolftaleína | 100 ml. +  25 grs. En polvo | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Nitrato de cobre | 100 grs. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Sulfato de cobre II | 250 grs. + 500grs. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Permanganato de potasio | 100 grs. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Yodo metálico | 50 grs. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | | Utilizado la mitad |
|  |  | Limadura de hierro | 100 grs. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Mercurio cromo liquido | 20 ml. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Bicarbonato de sodio | 250 grs. + 1 kg | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Sulfato de sodio cristalino | 250 grs. | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Carbonato de calcio | 250 grs. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |

**Inventario de Recursos** Laboratorio de Ciencias

**Material en gabinetes con llave:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen  o masa | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 4 | Reactivos | Hidróxido de potasio | 1 kg. | 1 | operativas | | Paola G. | Gabinete | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Éter Líquido | 100ml | 1 |  | |  | Gabinete | 2014 |  |  |  |  | |  |
| 5 | Materiales varios | Barómetros |  | 8 | operativas | | Paola G. | Gabinete 3.1 | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Cráneo plástico |  | 1 | No operativo | | Paola G. | Gabinete 3.2 | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Alambre de cobre |  | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete 3.2 | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | set 3 poleas |  | 1 | operativo | | Paola G. | Gabinete 3.2 | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | set dientes, musculo y cerebro |  | 1 | Incompleto | | Paola G. | Gabinete 3.2 | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Balanzas manuales 1 plato |  | 3 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Balanzas 2 platos |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Balanzas 2 jarros |  | 6 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Cable negro |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Cable rojo |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Gafas seguridad |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Gafas no transparentes |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Cable fuente de alimentación |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Bases soporte BF |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Fuente de alimentación |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Tubo de silicona |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Juego placas |  | 3 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Varillas madera |  | 10 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Varilla soporte metálica |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Electrodos de carbón |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Gradillas |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Pies de sujeción |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Tubo de resonancia |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Diapasón |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Boquilla del espirómetro |  | 1 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |
|  |  | Espirómetro plástico |  | 2 | operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2014 |  | Sub- General |  |  | |  |

**Material Nuevo ingresado año** 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre encargado/a inventario: | | | | | | **Paola Gutiérrez R.** | | | | | | | | Fecha: 02 / 01 / 2025 | |
| Ítem | Tipo | Nombre | volumen  o masa | cantidad | Estado | | Nombre responsable | Ubicación | Fecha de  Ingreso | N° Factura / Guía | Procedencia | Fecha de baja |  | | Observaciones |
| 1 | Reactivos | Agar agar | 50 grs | 2 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Yodo resublimado | 50 grs. | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | 25 grs. agotado |
|  |  | Lugol | 100 ml | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Alcohol 95º | 1 lt | 4 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | 1 gastado |
|  |  | Agua oxigenada | 1 lt | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Alcohol de quemar | 1 lt | 9 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | 1 lt agotado |
|  |  | Almidón de Maíz | 50 grs | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Sulfato de cobre | 500 grs | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Papel pH | 100 unidades | 10 | No operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  | Vidrio | Porta objetos | 50 unidades | 3 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Cubreobjetos | 100 unidades | 1 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Placas petri |  | 10 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Vidrioreloj |  | 20 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Varillas de agitación |  | 10 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Termómetros |  | 20 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Pipeta | 1 ml | 30 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Pipeta | 5 ml | 20 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Pipeta | 10 ml | 30 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Vaso graduado | 50 ml | 50 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | Unidos al stock |
|  |  | Vaso graduado | 100 ml | 50 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | Unidos al stock |
|  |  | Vaso graduado | 250 ml | 50 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | Unidos al stock |
|  |  | Tubos de ensayo |  | 200 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  | Otros | Mortero |  | 8 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Propipeta |  | 10 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Espátula |  | 3 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Mechas |  | 20 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | | Consumidas 10  Se necesita mechas 15 cm o más para 2025 |
|  |  | Pinza madera |  | 10 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Gradilla |  | 3 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |
|  |  | Gotario |  | 50 | Operativo | | Paola G. | Laboratorio | 2017 |  | SEP |  |  | |  |